## CONFIG
Power Flow Methods | Run?(Y/N)
Gauss Seidel Power Flow (GS) | N
Newton-Raphson Power Flow (NR) | N
Fast-Decoupled (FD) | Y
DC Power Flow (DC) | N
Settings | Values
Convergence error | 0.0001
Max. Iterations | 100
Data | Name
Input study data | data_io.xlsx
Output study data | salida

## BUS
STATUS | ID | Bus i | Bus type | ¦V¦ (pu) | <V (degrees) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Po load (pu) | Qo load (pu) | %Z | %I | %P
ON | Bus 1 | 1 | PV | 1.01 | - | 1.1 | - | 0 | 0
ON | Bus 2 | 2 | PV | 1.02 | - | 0 | - | 0.5 | 0.7
ON | Bus 3 | 3 | SL | 1.05 | - | - | - | 0.3 | 1
ON | Bus 4 | 4 | PQ | - | - | 0 | 0 | 0.5 | 0.6
ON | Bus 5 | 5 | PQ | - | - | 0 | 0 | 1 | 0.3

## LINES
STATUS | ID | Bus i | Bus j | R (pu) | X (p.u.) | Bshunt (p.u.)
ON | Line 1 | 1 | 3 | 0.001 | 0.02 | 0.02
ON | Line 2 | 1 | 4 | 0.055 | 0.015 | 0.05
ON | Line 3 | 2 | 3 | 0.055 | 0.015 | 0.05
ON | Line 4 | 4 | 5 | 0.0005 | 0.1 | -

## TRX
STATUS | ID | Bus i | Bus j | Xcc (pu) | TAP | BARRA TAP
ON | TRX 1 | 2 | 4 | 0.25 | 1.03 | 4
ON | TRX 2 | 3 | 5 | 0.25 | 1.03 | 5

## SHUNT_ELEMENTS
STATUS | ID | Bus i | R (pu) | X (pu)
OFF | SHUNT 1 | 1 | 1 | 0.2
OFF | SHUNT 2 | 3 | 0.02 | 0.15
OFF | SHUNT 3 | 3 | 0.03 | 0.1

## RESULTS GS
ITERATIONS: | 53 | ERROR: | 0.0001
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree) | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2

## POWER FLOW GS
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
Line 1 | 1 | 2
TRX 1 | 1 | 4

## RESULTS NR
ITERATIONS: | 53 | ERROR: | 0.0001
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree) | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2

## POWER FLOW NR
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
Line 1 | 1 | 2
TRX 1 | 1 | 4

## RESULTS FD
ITERATIONS: | 53 | ERROR: | 0.0001
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree) | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2

## POWER FLOW FD
Indent. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
Line 1 | 1 | 2
TRX 1 | 1 | 4

## RESULTS DC
Bus i | <V (degree)
1 | 0